## Worksheet
Инверторная сплит-система серии SHOGUN Inverter 2024 RAC-I-SG75HP.D02 (комплект)
Сезонная энергоэффективность класса А++
Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
УФ-обработка для обеззараживания воздуха
Работа на нагрев до –25 &deg;С
4 дополнительных фильтра SMART Ion
SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
SMART ICE Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
SMART Feel - точный контроль температуры в месте нахождения пользователя
Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Дополнительная шумоизоляция компрессора
Защитная накладка на вентили
Виброопоры наружного блока
Дополнительный подогрев поддона наружного блока
Премиальный пульт ДУ с подсветкой
LED-дисплей
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Также предусмотрена технология самоочистки внутреннего блока замораживанием SMART ICE Clean.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Технические характеристики
Основные
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI
Модель | RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D02/S | RAC-I-SG30HP.D02/S | RAC-I-SG35HP.D02/S | RAC-I-SG55HP.D02/S | RAC-I-SG75HP.D02/S
Модель наружного блока | RAC-I-SG25HP.D02/U | RAC-I-SG30HP.D02/U | RAC-I-SG35HP.D02/U | RAC-I-SG55HP.D02/U | RAC-I-SG75HP.D02/U
Инверторная технология | да | да | да | да | да
Серия | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 26 | 30 | 37 | 57 | 73
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый
Производительность
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 12 | 19 | 25
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) | 2.95 (0.60 - 3.80) | 3.65 (0.80 - 4.10) | 5.70 (1.30 - 5.9) | 7.3 (1.80 - 7.40)
Теплопроизводительность, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) | 3.05 (0.80 - 4.20) | 4 (1.00 - 4.20) | 5.80 (1.30 - 6.10) | 7.35 (1.80 - 8)
Расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 300/400/500/550/600 | 300/400/500/550/600 | 300/400/500/550/600 | 475/600/700/800/950 | 650/870/1010/1200/1300
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 300 | 300 | 300 | 475 | 650
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 | 23/27/32/37/42
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 21 | 23
Объем конденсации, л/ч | 0.91 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1
Расход воздуха наружного блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 4900
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 | 51 | 51 | 54
Монтажные
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.45 (0.70 - 7.80) | 3.99 (0.70 - 7.80) | 5.13 (0.70 - 7.80) | 7.25 (2.30 - 9.3) | 9.79 (1.00 - 12.00)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.726 (0.10 - 1.60) | 0.840 (0.10 - 1.60) | 1.083 (0.10 - 1.60) | 1.643 (0.29 - 2.1) | 2.153 (0.23 - 2.76)
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.68 (1.50 - 8.00) | 4.02 (1.50 - 8.00) | 4.91 (1.50 - 8.20) | 6.99 (2 - 8) | 7.77 (1.00 - 11.00)
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.728 (0.30 - 1.60) | 0.795 (0.30 - 1.60) | 1.102 (0.30 - 1.6) | 1.598 (0.25 - 1.8) | 2.03 (0.23 - 2.53)
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32
Заводская заправка хладагента, г | 560 | 560 | 560 | 1030 | 1300
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4&quot;) | 6,35(1/4&quot;) | 6,35(1/4&quot;) | 6,35(1/4&quot;) | 6,35(1/4&quot;)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8&quot;) | 9,53(3/8&quot;) | 9,53(3/8&quot;) | 9,53 (3/8&quot;) | 15,88 (5/8&quot;)
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок
Межблочный кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5
Силовой кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12 | 16
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*279 | 480*279 | 480*279 | 546*300 | 632*350
Энергоэффективность
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,51 | 3,51 | 3,37 | 3,47 | 3,39
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 7,30 | 6,53
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 14 | 20 | 25
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,09
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,27
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
Комплектация
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | SANYO
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет
Ультрафиолетовая стерилизация | да | да | да | да | да
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.)
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да
Массо-габаритные
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761x296x199 | 761x296x199 | 761x296x199 | 960x315x221 | 1089x328x227
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 | 705x530x280 | 705x530x280 | 785x555x300 | 900x700x350
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1020x377x307 | 1155x397x312
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | 825x595x345 | 825x595x345 | 903x615x382 | 1015x762x425
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 12.5
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 28 | 39
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 14.1 | 15.1
Вес брутто наружного блока, кг | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 30.6 | 41.6
Эксплуатационные
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 | -25 ~ 32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +28 | +18 ~ +29 | +18 ~ +30 | +18 ~ +31
Безопасность
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс
Управление
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной
Связанные файлы
Инструкция Инверторные сплит системы серии SHOGUN Inverter 2024