## Worksheet
Инверторная сплит-система серии KADZOKU Inverter 2024 RAC-I-KD70HP.D01 (комплект)
Сезонная энергоэффективность класса А++
Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
Работа на нагрев до –20 &deg;С
4 дополнительных фильтра SMART Ion
SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
SMART Feel - точный контроль температуры в месте нахождения пользователя
SMART ICE Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
Golden Fin - антибактериальное покрытие теплообменника
Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Дополнительная шумоизоляция компрессора
Защитная накладка на вентили
Виброопоры наружного блока
Премиальный пульт ДУ с подсветкой
LED-дисплей
Функция дежурного обогрева 8°С
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.</p
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU Inverter.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 20 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Технические характеристики
Основные
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI
Модель | RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD25HP.D02/S | RAC-I-KD30HP.D02/S | RAC-I-KD35HP.D02/S | RAC-I-KD55HP.D02/S | RAC-I-KD70HP.D01/S
Модель наружного блока | RAC-I-KD25HP.D02/U | RAC-I-KD30HP.D02/U | RAC-I-KD35HP.D02/U | RAC-I-KD55HP.D02/U | RAC-I-KD70HP.D01/U
Инверторная технология | да | да | да | да | да
Серия | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 24 | 28 | 38 | 54 | 73
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый
Производительность
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 18 | 25
Холодопроизводительность, кВт | 2.4 (0.94 - 3.3) | 2.80 (0.94 - 3.3) | 3.8 (1.00 - 3.77) | 5.4 (1.25 - 5.92) | 7.25 (1.83 - 7.82)
Теплопроизводительность, кВт | 2.65 (0.94 - 3.36) | 2.96 (0.94 - 3.36) | 3.95 (1.00 - 3.81) | 5.45 (1.25 - 6.09) | 7.40 (1.85 - 7.96)
Расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 240/270/280/315/350/380/420 | 240/270/280/315/350/380/420 | 320/360/380/420/450/500/550 | 520/550/610/705/780/840/900 | 640/680/740/805/870/935/1050
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 240 | 240 | 320 | 520 | 640
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 20 | 20 | 23.5 | 25.5
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8
Расход воздуха наружного блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 1700 | 1700 | 1700 | 2600 | 3000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 | 57
Монтажные
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.46 (1.20 - 8.00) | 4.03 (1.20 - 8.00) | 5.96 (1.50 - 9.00) | 6.93 (1.70 - 12.00) | 10.85 (2.30 - 13.00)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.714 (0.24 - 1.38) | 0.833 (0.24 - 1.38) | 1.162 (0.29 - 1.50) | 1.538 (0.33 - 2.35) | 2.099 (0.41 - 2.80)
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.54 (1.20 - 9.00) | 3.96 (1.20 - 9.00) | 5.4 (1.50 - 10.00) | 7.18 (1.70 - 13.00) | 9.63 (2.30 - 14.00)
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.24 - 1.55) | 0.8 (0.24 - 1.55) | 1.065 (0.29 - 1.72) | 1.397 (0.34 - 2.54) | 1.873 (0.42 - 3.00)
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32
Заводская заправка хладагента, г | 490 | 490 | 490 | 970 | 1110
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8&quot;) | 9,53 (3/8&quot;) | 9,53 (3/8&quot;) | 9,53 (3/8&quot;) | 12,7 (1/2&quot;)
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок
Межблочный кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 4?0,75 | 4?0,75 | 4?0,75 | 4?0,75 | 4?0,75
Силовой кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?2,5 | 3?2,5
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 2.54 | 3
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 9 | 10 | 13 | 14
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 | 516*314 | 586*347,5
Энергоэффективность
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 | 3,52 | 3,44 | 3,61 | 3,45
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,1
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 19 | 25
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,7 | 3,7 | 3,71 | 3,90 | 3,95
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
Комплектация
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Марка компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | SANYO | SANYO
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.)
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да
Массо-габаритные
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x275 | 712x459x275 | 712x459x275 | 853x602x349 | 920x699x380
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 949x732x392
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.6 | 14
Вес нетто наружного блока, кг | 22 | 22 | 22 | 31 | 36
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 | 10 | 10 | 13.7 | 16.6
Вес брутто наружного блока, кг | 25 | 25 | 25 | 36 | 41.6
Эксплуатационные
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31
Безопасность
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс
Управление
| RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD70HP.D01
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной
Связанные файлы
Инструкция Инверторные сплит системы серии KADZOKU Inverter 2024